## Sheet1
fecha | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) | FOSFORO REACTIVO DISUELTO | NITRATO | NITRITO | OXIGENO DISUELTO (OD) | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | TEMPERATURA | TURBIDEZ | pH
2005-02-28 | 448.4833 | 100.5 | 0.54 | 0.87875 | 0.14739 | 3.3889 | 170.3333 | 21.2833 | 89.5278 | 7.615
2005-03-31 | 412.2526 | 118.7407 | 0.4657 | 0.89235 | 0.13631 | 3.2919 | 325.1944 | 21.1615 | 208.4667 | 7.5719
2005-04-30 | 376.0219 | 136.9815 | 0.39139 | 0.90595 | 0.12524 | 3.1948 | 480.0556 | 21.0396 | 327.4056 | 7.5289
2005-05-31 | 339.7911 | 155.2222 | 0.31709 | 0.91956 | 0.11416 | 3.0978 | 634.9167 | 20.9178 | 446.3444 | 7.4858
2005-06-30 | 375.705 | 147.3833 | 0.59726 | 0.87589 | 0.093873 | 3.14 | 495.9319 | 21.1694 | 344.7417 | 7.432
2005-07-31 | 411.6189 | 139.5444 | 0.87743 | 0.83222 | 0.073582 | 3.1822 | 356.9472 | 21.4211 | 243.1389 | 7.3782
2005-08-31 | 447.5328 | 131.7056 | 1.1576 | 0.78856 | 0.053291 | 3.2244 | 217.9625 | 21.6728 | 141.5361 | 7.3244
2005-09-30 | 483.4467 | 123.8667 | 1.4378 | 0.74489 | 0.033 | 3.2667 | 78.9778 | 21.9244 | 39.9333 | 7.2707
2005-10-31 | 401 | 130 | 0.036 | 1.2 | 0.072 | 6.6 | 580 | 22.9 | 550 | 7.51
2005-11-30 | 388.9356 | 144.5833 | 0.59872 | 1.0436 | 0.13133 | 3.4978 | 616.3 | 20.0133 | 220.8533 | 7.3449
2005-12-31 | 420.9615 | 133.6574 | 0.83526 | 1.0339 | 0.16147 | 3.1526 | 527.1722 | 20.523 | 209.0467 | 7.2419
2006-01-31 | 452.9874 | 122.7315 | 1.0718 | 1.0241 | 0.19161 | 2.8074 | 438.0444 | 21.0326 | 197.24 | 7.139
2006-02-28 | 485.0133 | 111.8056 | 1.3083 | 1.0144 | 0.22174 | 2.4622 | 348.9167 | 21.5422 | 185.4333 | 7.036
2006-03-31 | 447.3194 | 122.7315 | 0.99678 | 0.9858 | 0.20844 | 3.3015 | 377.0722 | 21.6398 | 206.0833 | 7.0254
2006-04-30 | 409.6256 | 133.6574 | 0.68522 | 0.95715 | 0.19514 | 4.1407 | 405.2278 | 21.7374 | 226.7333 | 7.0149
2006-05-31 | 371.9317 | 144.5833 | 0.37367 | 0.9285 | 0.18183 | 4.98 | 433.3833 | 21.835 | 247.3833 | 7.0043
2006-06-30 | 384.0515 | 138.7639 | 0.64692 | 0.87499 | 0.15093 | 4.5583 | 362.7925 | 21.6518 | 198.6481 | 7.0444
2006-07-31 | 396.1714 | 132.9444 | 0.92017 | 0.82147 | 0.12003 | 4.1367 | 292.2017 | 21.4686 | 149.9128 | 7.0845
2006-08-31 | 408.2912 | 127.125 | 1.1934 | 0.76796 | 0.089127 | 3.715 | 221.6108 | 21.2854 | 101.1775 | 7.1246
2006-09-30 | 420.4111 | 121.3056 | 1.4667 | 0.71444 | 0.058225 | 3.2933 | 151.02 | 21.1022 | 52.4422 | 7.1647
2006-10-31 | 449.3926 | 112.4167 | 1.3404 | 0.70981 | 0.10362 | 3.463 | 132.6881 | 20.9563 | 61.9081 | 7.1798
2006-11-30 | 478.3741 | 103.5278 | 1.2141 | 0.70519 | 0.14902 | 3.6326 | 114.3563 | 20.8104 | 71.3741 | 7.1949
2006-12-31 | 507.3556 | 94.6389 | 1.0878 | 0.70056 | 0.19442 | 3.8022 | 96.0244 | 20.6644 | 80.84 | 7.21
2007-01-31 | 521.8311 | 155.8889 | 2.1667 | 0.76556 | 0.061 | 2.7222 | 124.05 | 21.8333 | 59.7911 | 7.1342
2007-02-28 | 514.4389 | 144.3444 | 2.001 | 0.76017 | 0.072598 | 2.8622 | 161.6139 | 21.8456 | 76.0206 | 7.1535
2007-03-31 | 507.0467 | 132.8 | 1.8353 | 0.75478 | 0.084196 | 3.0022 | 199.1778 | 21.8578 | 92.25 | 7.1728
2007-04-30 | 499.6544 | 121.2556 | 1.6696 | 0.74939 | 0.095794 | 3.1422 | 236.7417 | 21.87 | 108.4794 | 7.1921
2007-05-31 | 492.2622 | 109.7111 | 1.5039 | 0.744 | 0.10739 | 3.2822 | 274.3056 | 21.8822 | 124.7089 | 7.2113
2007-06-30 | 460.4511 | 115.5481 | 1.3321 | 0.67607 | 0.088853 | 3.3911 | 226.1281 | 21.4333 | 118.0133 | 7.2481
2007-07-31 | 428.64 | 121.3852 | 1.1603 | 0.60815 | 0.070314 | 3.5 | 177.9507 | 20.9844 | 111.3178 | 7.285
2007-08-31 | 396.8289 | 127.2222 | 0.98856 | 0.54022 | 0.051775 | 3.6089 | 129.7733 | 20.5356 | 104.6222 | 7.3218
2007-09-30 | 421.9252 | 114.2296 | 1.0505 | 0.55556 | 0.072294 | 3.4859 | 136.5711 | 20.4652 | 100.7519 | 7.1259
2007-10-31 | 447.0215 | 101.237 | 1.1124 | 0.57089 | 0.092814 | 3.363 | 143.3689 | 20.3948 | 96.8815 | 6.9299
2007-11-30 | 472.1178 | 88.2444 | 1.1743 | 0.58622 | 0.11333 | 3.24 | 150.1667 | 20.3244 | 93.0111 | 6.734
2007-12-31 | 473.3817 | 88.6347 | 1.1938 | 0.57539 | 0.097389 | 3.3217 | 145.3042 | 20.575 | 90.6489 | 6.8871
2008-01-31 | 474.6456 | 89.025 | 1.2132 | 0.56456 | 0.081444 | 3.4033 | 140.4417 | 20.8256 | 88.2867 | 7.0401
2008-02-29 | 475.9094 | 89.4153 | 1.2327 | 0.55372 | 0.0655 | 3.485 | 135.5792 | 21.0761 | 85.9244 | 7.1932
2008-03-31 | 477.1733 | 89.8056 | 1.2522 | 0.54289 | 0.049556 | 3.5667 | 130.7167 | 21.3267 | 83.5622 | 7.3462
2008-04-30 | 454.2639 | 86.2153 | 1.1056 | 0.53267 | 0.10721 | 3.635 | 130.2819 | 21.0506 | 81.45 | 7.301
2008-05-31 | 431.3544 | 82.625 | 0.959 | 0.52244 | 0.16487 | 3.7033 | 129.8472 | 20.7744 | 79.3378 | 7.2558
2008-06-30 | 408.445 | 79.0347 | 0.81239 | 0.51222 | 0.22253 | 3.7717 | 129.4125 | 20.4983 | 77.2256 | 7.2106
2008-07-31 | 385.5356 | 75.4444 | 0.66578 | 0.502 | 0.28019 | 3.84 | 128.9778 | 20.2222 | 75.1133 | 7.1653
2008-08-31 | 421.4233 | 95.1111 | 0.8615 | 0.56531 | 0.20837 | 3.4783 | 112.6 | 20.625 | 62.7456 | 7.2668
2008-09-30 | 457.3111 | 114.7778 | 1.0572 | 0.62861 | 0.13655 | 3.1167 | 96.2222 | 21.0278 | 50.3778 | 7.3683
2008-10-31 | 454.4046 | 99.9167 | 0.86615 | 0.62861 | 0.14779 | 3.2833 | 145.3519 | 20.4481 | 85.4648 | 7.3337
2008-11-30 | 451.4981 | 85.0556 | 0.67507 | 0.62861 | 0.15903 | 3.45 | 194.4815 | 19.8685 | 120.5519 | 7.2991
2008-12-31 | 448.5917 | 70.1944 | 0.484 | 0.62861 | 0.17027 | 3.6167 | 243.6111 | 19.2889 | 155.6389 | 7.2644
2009-01-31 | 497.6444 | 91.7917 | 0.74589 | 0.75722 | 0.11263 | 3.6458 | 287.65 | 21.1764 | 163.8361 | 7.5369
2009-02-28 | 546.6972 | 113.3889 | 1.0078 | 0.88583 | 0.055 | 3.675 | 331.6889 | 23.0639 | 172.0333 | 7.8094
2009-03-31 | 487.0454 | 106.1481 | 0.85381 | 0.79556 | 0.070989 | 3.6296 | 387.0519 | 22.0917 | 198.3639 | 7.6252
2009-04-30 | 427.3935 | 98.9074 | 0.69985 | 0.70528 | 0.086978 | 3.5843 | 442.4148 | 21.1194 | 224.6944 | 7.4409
2009-05-31 | 367.7417 | 91.6667 | 0.54589 | 0.615 | 0.10297 | 3.5389 | 497.7778 | 20.1472 | 251.025 | 7.2567
2009-06-30 | 421.3653 | 93.4028 | 0.67881 | 0.64076 | 0.092906 | 3.4806 | 397.5278 | 20.8951 | 204.916 | 7.2126
2009-07-31 | 474.9889 | 95.1389 | 0.81172 | 0.66653 | 0.082846 | 3.4222 | 297.2778 | 21.6431 | 158.8069 | 7.1686
2009-08-31 | 528.6125 | 96.875 | 0.94464 | 0.69229 | 0.072785 | 3.3639 | 197.0278 | 22.391 | 112.6979 | 7.1246
2009-09-30 | 582.2361 | 98.6111 | 1.0776 | 0.71806 | 0.062725 | 3.3056 | 96.7778 | 23.1389 | 66.5889 | 7.0806
2009-10-31 | 611.8133 | 110.8444 | 1.4167 | 0.73528 | 0.052629 | 3.1172 | 95 | 22.955 | 60.9711 | 7.1392
2009-11-30 | 641.3906 | 123.0778 | 1.7559 | 0.7525 | 0.042533 | 2.9289 | 93.2222 | 22.7711 | 55.3533 | 7.1979
2009-12-31 | 670.9678 | 135.3111 | 2.095 | 0.76972 | 0.032437 | 2.7406 | 91.4444 | 22.5872 | 49.7356 | 7.2566
2010-01-31 | 700.545 | 147.5444 | 2.4342 | 0.78694 | 0.022341 | 2.5522 | 89.6667 | 22.4033 | 44.1178 | 7.3152
2010-02-28 | 730.1222 | 159.7778 | 2.7733 | 0.80417 | 0.012244 | 2.3639 | 87.8889 | 22.2194 | 38.5 | 7.3739
2010-03-31 | 583.3528 | 128.2778 | 1.6892 | 0.78389 | 0.023412 | 2.9944 | 208.5833 | 21.9542 | 163.6944 | 7.381
2010-04-30 | 436.5833 | 96.7778 | 0.60511 | 0.76361 | 0.034581 | 3.625 | 329.2778 | 21.6889 | 288.8889 | 7.3881
2010-05-31 | 438.4283 | 91.2111 | 0.67131 | 0.73433 | 0.075867 | 3.5844 | 287.3556 | 21.5378 | 241.3978 | 7.3498
2010-06-30 | 440.2733 | 85.6444 | 0.73751 | 0.70506 | 0.11715 | 3.5439 | 245.4333 | 21.3867 | 193.9067 | 7.3115
2010-07-31 | 442.1183 | 80.0778 | 0.80371 | 0.67578 | 0.15844 | 3.5033 | 203.5111 | 21.2356 | 146.4156 | 7.2732
2010-08-31 | 443.9633 | 74.5111 | 0.86991 | 0.6465 | 0.19973 | 3.4628 | 161.5889 | 21.0844 | 98.9244 | 7.2349
2010-09-30 | 445.8083 | 68.9444 | 0.93611 | 0.61722 | 0.24101 | 3.4222 | 119.6667 | 20.9333 | 51.4333 | 7.1967
2010-10-31 | 452.1736 | 75.787 | 0.82343 | 0.76435 | 0.27251 | 3.3852 | 226.3889 | 21.3778 | 119.5278 | 7.2206
2010-11-30 | 458.5389 | 82.6296 | 0.71074 | 0.91148 | 0.30401 | 3.3481 | 333.1111 | 21.8222 | 187.6222 | 7.2444
2010-12-31 | 464.9042 | 89.4722 | 0.59806 | 1.0586 | 0.33551 | 3.3111 | 439.8333 | 22.2667 | 255.7167 | 7.2683
2011-01-31 | 471.2694 | 96.3148 | 0.48537 | 1.2057 | 0.367 | 3.2741 | 546.5556 | 22.7111 | 323.8111 | 7.2922
2011-02-28 | 477.6347 | 103.1574 | 0.37269 | 1.3529 | 0.3985 | 3.237 | 653.2778 | 23.1556 | 391.9056 | 7.3161
2011-03-31 | 484 | 110 | 0.26 | 1.5 | 0.43 | 3.2 | 760 | 23.6 | 460 | 7.34
2011-04-30 | 431.1222 | 115.2222 | 0.24146 | 0.75111 | 0.078667 | 4.2944 | 1423.1389 | 21.9111 | 1310.8056 | 7.0736
2011-05-31 | 423.9204 | 113.1296 | 0.44216 | 0.78287 | 0.12532 | 4.1472 | 1029.3157 | 21.3704 | 906.1667 | 7.1259
2011-06-30 | 416.7185 | 111.037 | 0.64286 | 0.81463 | 0.17197 | 4 | 635.4926 | 20.8296 | 501.5278 | 7.1782
2011-07-31 | 409.5167 | 108.9444 | 0.84356 | 0.84639 | 0.21862 | 3.8528 | 241.6694 | 20.2889 | 96.8889 | 7.2306
2011-08-31 | 416.7111 | 112.2576 | 0.85932 | 0.82581 | 0.21429 | 3.8045 | 237.697 | 20.2725 | 99.4596 | 7.2318
2011-09-30 | 423.9056 | 115.5707 | 0.87509 | 0.80523 | 0.20996 | 3.7563 | 233.7245 | 20.2561 | 102.0303 | 7.233
2011-10-31 | 431.1 | 118.8838 | 0.89086 | 0.78465 | 0.20564 | 3.7081 | 229.752 | 20.2396 | 104.601 | 7.2342
2011-11-30 | 438.2944 | 122.197 | 0.90663 | 0.76407 | 0.20131 | 3.6598 | 225.7795 | 20.2232 | 107.1717 | 7.2354
2011-12-31 | 445.4889 | 125.5101 | 0.92239 | 0.74348 | 0.19698 | 3.6116 | 221.8071 | 20.2068 | 109.7424 | 7.2366
2012-01-31 | 452.6833 | 128.8232 | 0.93816 | 0.7229 | 0.19266 | 3.5634 | 217.8346 | 20.1904 | 112.3131 | 7.2378
2012-02-29 | 459.8778 | 132.1364 | 0.95393 | 0.70232 | 0.18833 | 3.5152 | 213.8621 | 20.174 | 114.8838 | 7.239
2012-03-31 | 467.0722 | 135.4495 | 0.9697 | 0.68174 | 0.184 | 3.4669 | 209.8896 | 20.1576 | 117.4545 | 7.2403
2012-04-30 | 474.2667 | 138.7626 | 0.98546 | 0.66116 | 0.17968 | 3.4187 | 205.9172 | 20.1412 | 120.0253 | 7.2415
2012-05-31 | 481.4611 | 142.0758 | 1.0012 | 0.64058 | 0.17535 | 3.3705 | 201.9447 | 20.1247 | 122.596 | 7.2427
2012-06-30 | 488.6556 | 145.3889 | 1.017 | 0.62 | 0.17102 | 3.3222 | 197.9722 | 20.1083 | 125.1667 | 7.2439
2012-07-31 | 470.505 | 134 | 0.97716 | 0.62856 | 0.18802 | 3.3817 | 174.2889 | 20.0828 | 109.8122 | 7.2576
2012-08-31 | 452.3544 | 122.6111 | 0.93731 | 0.63711 | 0.20502 | 3.4411 | 150.6056 | 20.0572 | 94.4578 | 7.2713
2012-09-30 | 434.2039 | 111.2222 | 0.89747 | 0.64567 | 0.22202 | 3.5006 | 126.9222 | 20.0317 | 79.1033 | 7.2851
2012-10-31 | 416.0533 | 99.8333 | 0.85762 | 0.65422 | 0.23902 | 3.56 | 103.2389 | 20.0061 | 63.7489 | 7.2988
2012-11-30 | 397.9028 | 88.4444 | 0.81778 | 0.66278 | 0.25602 | 3.6194 | 79.5556 | 19.9806 | 48.3944 | 7.3125
2012-12-31 | 405.856 | 90.9524 | 0.8621 | 0.74679 | 0.25907 | 3.5456 | 100.9476 | 20.1397 | 65.7524 | 7.2975
2013-01-31 | 413.8091 | 93.4603 | 0.90643 | 0.83079 | 0.26212 | 3.4718 | 122.3397 | 20.2988 | 83.1103 | 7.2825
2013-02-28 | 421.7623 | 95.9683 | 0.95075 | 0.9148 | 0.26518 | 3.398 | 143.7317 | 20.4579 | 100.4683 | 7.2675
2013-03-31 | 429.7155 | 98.4762 | 0.99508 | 0.99881 | 0.26823 | 3.3242 | 165.1238 | 20.6171 | 117.8262 | 7.2525
2013-04-30 | 437.6687 | 100.9841 | 1.0394 | 1.0828 | 0.27128 | 3.2504 | 186.5159 | 20.7762 | 135.1841 | 7.2375
2013-05-31 | 445.6218 | 103.4921 | 1.0837 | 1.1668 | 0.27434 | 3.1766 | 207.9079 | 20.9353 | 152.5421 | 7.2225
2013-06-30 | 453.575 | 106 | 1.1281 | 1.2508 | 0.27739 | 3.1028 | 229.3 | 21.0944 | 169.9 | 7.2075
2013-07-31 | 443.462 | 106.3958 | 1.3079 | 1.3245 | 0.21634 | 3.1068 | 198.7937 | 21.5797 | 140.5771 | 7.2452
2013-08-31 | 433.349 | 106.7917 | 1.4878 | 1.3982 | 0.15528 | 3.1108 | 168.2875 | 22.0649 | 111.2542 | 7.2828
2013-09-30 | 423.2359 | 107.1875 | 1.6677 | 1.4719 | 0.094223 | 3.1148 | 137.7812 | 22.5502 | 81.9313 | 7.3205
2013-10-31 | 413.1229 | 107.5833 | 1.8476 | 1.5456 | 0.033167 | 3.1187 | 107.275 | 23.0354 | 52.6083 | 7.3581
2013-11-30 | 377.3768 | 107.6736 | 1.6817 | 1.4484 | 0.035672 | 3.1685 | 168.1747 | 22.431 | 88.3691 | 7.3568
2013-12-31 | 341.6307 | 107.7639 | 1.5158 | 1.3512 | 0.038178 | 3.2182 | 229.0743 | 21.8266 | 124.1299 | 7.3555
2014-01-31 | 305.8846 | 107.8542 | 1.3499 | 1.254 | 0.040683 | 3.268 | 289.974 | 21.2221 | 159.8906 | 7.3542
2014-02-28 | 270.1385 | 107.9444 | 1.184 | 1.1568 | 0.043189 | 3.3177 | 350.8736 | 20.6177 | 195.6514 | 7.353
2014-03-31 | 234.3924 | 108.0347 | 1.0181 | 1.0596 | 0.045694 | 3.3674 | 411.7733 | 20.0133 | 231.4122 | 7.3517
2014-04-30 | 198.6464 | 108.125 | 0.85215 | 0.96245 | 0.0482 | 3.4172 | 472.6729 | 19.4089 | 267.1729 | 7.3504
2014-05-31 | 162.9003 | 108.2153 | 0.68624 | 0.86525 | 0.050706 | 3.4669 | 533.5726 | 18.8044 | 302.9337 | 7.3491
2014-06-30 | 127.1542 | 108.3056 | 0.52033 | 0.76806 | 0.053211 | 3.5167 | 594.4722 | 18.2 | 338.6944 | 7.3478
2014-07-31 | 37.4 | 10 | 0.045 | 0.12 | 0.038491 | 8.04 | 32 | 15.7 | 38 | 5.52
2014-08-31 | 233.84 | 71.0833 | 1.095 | 0.16452 | 0.02377 | 5.8075 | 37.9583 | 17.7263 | 33.9 | 6.3637
2014-09-30 | 430.28 | 132.1667 | 2.145 | 0.20904 | 0.00905 | 3.575 | 43.9167 | 19.7525 | 29.8 | 7.2075
2014-10-31 | 714.9 | 140 | 2.3 | 0.25356 | 0.01197 | 1.8 | 56 | 27.5 | 43 | 7.54
2014-11-30 | 682.5473 | 140.3715 | 2.2211 | 0.29808 | 0.014891 | 2.0549 | 63.8024 | 26.6733 | 43.2712 | 7.5199
2014-12-31 | 650.1947 | 140.7431 | 2.1422 | 0.3426 | 0.017811 | 2.3097 | 71.6049 | 25.8465 | 43.5424 | 7.4999
2015-01-31 | 617.842 | 141.1146 | 2.0633 | 0.38712 | 0.020731 | 2.5646 | 79.4073 | 25.0198 | 43.8135 | 7.4798
2015-02-28 | 585.4893 | 141.4861 | 1.9843 | 0.43164 | 0.023652 | 2.8194 | 87.2097 | 24.1931 | 44.0847 | 7.4597
2015-03-31 | 553.1366 | 141.8576 | 1.9054 | 0.47616 | 0.026572 | 3.0743 | 95.0122 | 23.3663 | 44.3559 | 7.4397
2015-04-30 | 520.784 | 142.2292 | 1.8265 | 0.52068 | 0.029493 | 3.3292 | 102.8146 | 22.5396 | 44.6271 | 7.4196
2015-05-31 | 488.4313 | 142.6007 | 1.7476 | 0.5652 | 0.032413 | 3.584 | 110.617 | 21.7128 | 44.8983 | 7.3995
2015-06-30 | 456.0786 | 142.9722 | 1.6687 | 0.60972 | 0.035333 | 3.8389 | 118.4194 | 20.8861 | 45.1694 | 7.3794
2015-07-31 | 390.7076 | 112.3611 | 1.2357 | 0.48986 | 0.028458 | 3.6153 | 95.8764 | 17.6472 | 35.1847 | 7.2622
2015-08-31 | 325.3367 | 81.75 | 0.80275 | 0.37 | 0.021583 | 3.3917 | 73.3333 | 14.4083 | 25.2 | 7.145
2015-09-30 | 479.7429 | 111.4583 | 2.1775 | 0.75486 | 0.05005 | 3.7333 | 76.1667 | 18.0764 | 28.4125 | 7.4194
2015-10-31 | 634.1492 | 141.1667 | 3.5522 | 1.1397 | 0.078517 | 4.075 | 79 | 21.7444 | 31.625 | 7.6939
2015-11-30 | 588.3017 | 146.9653 | 3.036 | 1.1287 | 0.074656 | 3.8417 | 190.0625 | 21.7634 | 200.2944 | 7.6224
2015-12-31 | 542.4542 | 152.7639 | 2.5199 | 1.1176 | 0.070794 | 3.6083 | 301.125 | 21.7824 | 368.9639 | 7.5509
2016-01-31 | 496.6067 | 158.5625 | 2.0038 | 1.1065 | 0.066933 | 3.375 | 412.1875 | 21.8014 | 537.6333 | 7.4794
2016-02-29 | 450.7592 | 164.3611 | 1.4876 | 1.0955 | 0.063072 | 3.1417 | 523.25 | 21.8204 | 706.3028 | 7.408
2016-03-31 | 404.9117 | 170.1597 | 0.97147 | 1.0844 | 0.059211 | 2.9083 | 634.3125 | 21.8394 | 874.9722 | 7.3365
2016-04-30 | 359.0642 | 175.9583 | 0.45533 | 1.0733 | 0.05535 | 2.675 | 745.375 | 21.8583 | 1043.6417 | 7.265
2016-05-31 | 338.9342 | 149.7222 | 0.58533 | 0.86486 | 0.041067 | 2.8528 | 519.8306 | 20.9528 | 711.5472 | 7.2117
2016-06-30 | 318.8042 | 123.4861 | 0.71533 | 0.65639 | 0.026783 | 3.0306 | 294.2861 | 20.0472 | 379.4528 | 7.1583
2016-07-31 | 298.6742 | 97.25 | 0.84533 | 0.44792 | 0.0125 | 3.2083 | 68.7417 | 19.1417 | 47.3583 | 7.105
2016-08-31 | 343.1332 | 100.537 | 0.78797 | 0.56454 | 0.027059 | 3.6389 | 111.05 | 19.387 | 80.5046 | 7.1935
2016-09-30 | 387.5923 | 103.8241 | 0.73061 | 0.68116 | 0.041619 | 4.0694 | 153.3583 | 19.6324 | 113.6509 | 7.282
2016-10-31 | 432.0514 | 107.1111 | 0.67325 | 0.79778 | 0.056178 | 4.5 | 195.6667 | 19.8778 | 146.7972 | 7.3706
2016-11-30 | 426.8492 | 103.7778 | 0.69641 | 0.76157 | 0.076481 | 4.3699 | 172.6667 | 19.9792 | 128.6699 | 7.3823
2016-12-31 | 421.6469 | 100.4444 | 0.71956 | 0.72537 | 0.096785 | 4.2398 | 149.6667 | 20.0806 | 110.5426 | 7.394
2017-01-31 | 416.4447 | 97.1111 | 0.74272 | 0.68917 | 0.11709 | 4.1097 | 126.6667 | 20.1819 | 92.4153 | 7.4057
2017-02-28 | 411.2425 | 93.7778 | 0.76588 | 0.65296 | 0.13739 | 3.9796 | 103.6667 | 20.2833 | 74.288 | 7.4174
2017-03-31 | 406.0403 | 90.4444 | 0.78904 | 0.61676 | 0.1577 | 3.8495 | 80.6667 | 20.3847 | 56.1606 | 7.4291
2017-04-30 | 400.8381 | 87.1111 | 0.81219 | 0.58056 | 0.178 | 3.7194 | 57.6667 | 20.4861 | 38.0333 | 7.4408
2017-05-31 | 429.6079 | 95.2139 | 1.0781 | 0.64419 | 0.14671 | 3.6906 | 56.3833 | 20.2239 | 37.2242 | 7.3942
2017-06-30 | 458.3778 | 103.3167 | 1.3441 | 0.70783 | 0.11542 | 3.6617 | 55.1 | 19.9617 | 36.415 | 7.3475
2017-07-31 | 487.1477 | 111.4194 | 1.61 | 0.77147 | 0.08413 | 3.6328 | 53.8167 | 19.6994 | 35.6058 | 7.3008
2017-08-31 | 515.9176 | 119.5222 | 1.8759 | 0.83511 | 0.05284 | 3.6039 | 52.5333 | 19.4372 | 34.7967 | 7.2542
2017-09-30 | 544.6875 | 127.625 | 2.1419 | 0.89875 | 0.02155 | 3.575 | 51.25 | 19.175 | 33.9875 | 7.2075
2017-10-31 | 512.7151 | 126.1429 | 1.8929 | 0.90782 | 0.02698 | 3.6198 | 212.2024 | 19.246 | 140.3266 | 7.2672
2017-11-30 | 480.7427 | 124.6607 | 1.6438 | 0.91688 | 0.03241 | 3.6647 | 373.1548 | 19.3171 | 246.6657 | 7.3269
2017-12-31 | 448.7702 | 123.1786 | 1.3948 | 0.92595 | 0.037839 | 3.7095 | 534.1071 | 19.3881 | 353.0048 | 7.3867
2018-01-31 | 416.7978 | 121.6964 | 1.1458 | 0.93502 | 0.043269 | 3.7544 | 695.0595 | 19.4591 | 459.3438 | 7.4464
2018-02-28 | 384.8254 | 120.2143 | 0.89679 | 0.94409 | 0.048699 | 3.7992 | 856.0119 | 19.5302 | 565.6829 | 7.5061
2018-03-31 | 352.853 | 118.7321 | 0.64777 | 0.95315 | 0.054129 | 3.844 | 1016.9643 | 19.6012 | 672.022 | 7.5658
2018-04-30 | 320.8806 | 117.25 | 0.39875 | 0.96222 | 0.059558 | 3.8889 | 1177.9167 | 19.6722 | 778.3611 | 7.6256
2018-05-31 | 328.8958 | 130.2708 | 0.41953 | 0.87938 | 0.052223 | 3.584 | 914.3542 | 20.6854 | 604.6458 | 7.529
2018-06-30 | 336.9111 | 143.2917 | 0.44032 | 0.79653 | 0.044887 | 3.2792 | 650.7917 | 21.6986 | 430.9306 | 7.4325
2018-07-31 | 344.9264 | 156.3125 | 0.4611 | 0.71368 | 0.037552 | 2.9743 | 387.2292 | 22.7118 | 257.2153 | 7.336
2018-08-31 | 352.9417 | 169.3333 | 0.48189 | 0.63083 | 0.030217 | 2.6694 | 123.6667 | 23.725 | 83.5 | 7.2394
2018-09-30 | 357.6343 | 161.3241 | 0.48446 | 0.65838 | 0.037637 | 2.7603 | 120.1574 | 23.4 | 80.6444 | 7.2435
2018-10-31 | 362.3269 | 153.3148 | 0.48702 | 0.68593 | 0.045057 | 2.8512 | 116.6481 | 23.075 | 77.7889 | 7.2476
2018-11-30 | 367.0194 | 145.3056 | 0.48959 | 0.71347 | 0.052478 | 2.9421 | 113.1389 | 22.75 | 74.9333 | 7.2517
2018-12-31 | 371.712 | 137.2963 | 0.49216 | 0.74102 | 0.059898 | 3.033 | 109.6296 | 22.425 | 72.0778 | 7.2558
2019-01-31 | 376.4046 | 129.287 | 0.49473 | 0.76856 | 0.067319 | 3.1239 | 106.1204 | 22.1 | 69.2222 | 7.2599
2019-02-28 | 381.0972 | 121.2778 | 0.4973 | 0.79611 | 0.074739 | 3.2148 | 102.6111 | 21.775 | 66.3667 | 7.264
2019-03-31 | 385.7898 | 113.2685 | 0.49986 | 0.82366 | 0.082159 | 3.3057 | 99.1019 | 21.45 | 63.5111 | 7.2681
2019-04-30 | 390.4824 | 105.2593 | 0.50243 | 0.8512 | 0.08958 | 3.3966 | 95.5926 | 21.125 | 60.6556 | 7.2722
2019-05-31 | 395.175 | 97.25 | 0.505 | 0.87875 | 0.097 | 3.4875 | 92.0833 | 20.8 | 57.8 | 7.2763
2019-06-30 | 468.7257 | 102.6319 | 0.6569 | 0.7924 | 0.08975 | 3.7191 | 83.8681 | 21.2757 | 59.7612 | 7.3066
2019-07-31 | 542.2764 | 108.0139 | 0.80879 | 0.70604 | 0.0825 | 3.9507 | 75.6528 | 21.7514 | 61.7225 | 7.3369
2019-08-31 | 615.8271 | 113.3958 | 0.96069 | 0.61969 | 0.07525 | 4.1823 | 67.4375 | 22.2271 | 63.6838 | 7.3672
2019-09-30 | 689.3778 | 118.7778 | 1.1126 | 0.53333 | 0.068 | 4.4139 | 59.2222 | 22.7028 | 65.645 | 7.3975
2019-10-31 | 630.8444 | 110.0185 | 1.1047 | 0.52192 | 0.063923 | 3.5222 | 98 | 21.8296 | 63.9415 | 7.3667
2019-11-30 | 572.3111 | 101.2593 | 1.0968 | 0.51051 | 0.059846 | 2.6306 | 136.7778 | 20.9565 | 62.2381 | 7.3358
2019-12-31 | 513.7778 | 92.5 | 1.0889 | 0.4991 | 0.055769 | 1.7389 | 175.5556 | 20.0833 | 60.5346 | 7.305
2020-01-31 | 532.0167 | 105.05 | 1.081 | 0.48769 | 0.051692 | 1.7067 | 166.8667 | 19.8 | 58.8312 | 7.3028
2020-02-29 | 550.2556 | 117.6 | 1.0731 | 0.47628 | 0.047615 | 1.6744 | 158.1778 | 19.5167 | 57.1277 | 7.3007
2020-03-31 | 568.4944 | 130.15 | 1.0652 | 0.46487 | 0.043538 | 1.6422 | 149.4889 | 19.2333 | 55.4242 | 7.2985
2020-04-30 | 586.7333 | 142.7 | 1.0573 | 0.45346 | 0.039462 | 1.61 | 140.8 | 18.95 | 53.7208 | 7.2963
2020-05-31 | 604.9722 | 155.25 | 1.0495 | 0.44205 | 0.035385 | 1.5778 | 132.1111 | 18.6667 | 52.0173 | 7.2942
2020-06-30 | 623.2111 | 167.8 | 1.0416 | 0.43064 | 0.031308 | 1.5456 | 123.4222 | 18.3833 | 50.3138 | 7.292
2020-07-31 | 641.45 | 180.35 | 1.0337 | 0.41923 | 0.027231 | 1.5133 | 114.7333 | 18.1 | 48.6104 | 7.2898
2020-08-31 | 659.6889 | 192.9 | 1.0258 | 0.40782 | 0.023154 | 1.4811 | 106.0444 | 17.8167 | 46.9069 | 7.2877
2020-09-30 | 677.9278 | 205.45 | 1.0179 | 0.39641 | 0.019077 | 1.4489 | 97.3556 | 17.5333 | 45.2035 | 7.2855
2020-10-31 | 696.1667 | 218 | 1.01 | 0.385 | 0.015 | 1.4167 | 88.6667 | 17.25 | 43.5 | 7.2833
2020-11-30 | 563.5208 | 161.1875 | 0.94333 | 0.5175 | 0.085 | 1.5021 | 89.8333 | 18.7125 | 64.4833 | 7.261
2020-12-31 | 430.875 | 104.375 | 0.87667 | 0.65 | 0.155 | 1.5875 | 91 | 20.175 | 85.4667 | 7.2387
2021-01-31 | 423.9717 | 140.3278 | 0.763 | 0.64878 | 0.12124 | 1.8461 | 259.3167 | 19.9667 | 175.2889 | 7.2613
2021-02-28 | 417.0683 | 176.2806 | 0.64933 | 0.64756 | 0.087483 | 2.1047 | 427.6333 | 19.7583 | 265.1111 | 7.2838
2021-03-31 | 410.165 | 212.2333 | 0.53567 | 0.64633 | 0.053725 | 2.3633 | 595.95 | 19.55 | 354.9333 | 7.3063
2021-04-30 | 385.985 | 173.6556 | 0.46294 | 0.68922 | 0.059094 | 2.6091 | 524.0083 | 19.8458 | 333.5481 | 7.3363
2021-05-31 | 361.805 | 135.0778 | 0.39022 | 0.73211 | 0.064464 | 2.8549 | 452.0667 | 20.1417 | 312.163 | 7.3663
2021-06-30 | 337.625 | 96.5 | 0.3175 | 0.775 | 0.069833 | 3.1006 | 380.125 | 20.4375 | 290.7778 | 7.3963
2021-07-31 | 368.8125 | 94.8958 | 0.395 | 0.75062 | 0.087125 | 2.6244 | 308.3646 | 21.4375 | 240.6458 | 7.3785
2021-08-31 | 400 | 93.2917 | 0.4725 | 0.72625 | 0.10442 | 2.1482 | 236.6042 | 22.4375 | 190.5139 | 7.3608
2021-09-30 | 431.1875 | 91.6875 | 0.55 | 0.70188 | 0.12171 | 1.672 | 164.8438 | 23.4375 | 140.3819 | 7.3431
2021-10-31 | 462.375 | 90.0833 | 0.6275 | 0.6775 | 0.139 | 1.1958 | 93.0833 | 24.4375 | 90.25 | 7.3254
2021-11-30 | 447.5833 | 138.4583 | 0.49833 | 0.515 | 0.14 | 1.7792 | 424.5833 | 20.8542 | 309.1667 | 7.1342
2021-12-31 | 520.9583 | 171.7778 | 0.51722 | 0.66056 | 0.16767 | 1.8514 | 884.3194 | 21.1028 | 603.8056 | 7.2582
2022-01-31 | 594.3333 | 205.0972 | 0.53611 | 0.80611 | 0.19533 | 1.9236 | 1344.0556 | 21.3514 | 898.4444 | 7.3822
2022-02-28 | 667.7083 | 238.4167 | 0.555 | 0.95167 | 0.223 | 1.9958 | 1803.7917 | 21.6 | 1193.0833 | 7.5062
2022-03-31 | 598.8542 | 174.9583 | 0.4625 | 1.0758 | 0.14 | 3.1479 | 1611.6458 | 22.225 | 1496.5417 | 7.3631
2022-04-30 | 530 | 111.5 | 0.37 | 1.2 | 0.057 | 4.3 | 1419.5 | 22.85 | 1800 | 7.22
2022-05-31 | 430.1111 | 100.4444 | 0.4625 | 1.2 | 0.1125 | 3.1139 | 820.6389 | 20.4278 | 994.1667 | 7.205
2022-06-30 | 330.2222 | 89.3889 | 0.555 | 1.2 | 0.168 | 1.9278 | 221.7778 | 18.0056 | 188.3333 | 7.19
2022-07-31 | 361.9537 | 86.1759 | 0.59167 | 1.0306 | 0.13417 | 1.6685 | 167.0741 | 18.1148 | 138.7222 | 7.1917
2022-08-31 | 393.6852 | 82.963 | 0.62833 | 0.86111 | 0.10033 | 1.4093 | 112.3704 | 18.2241 | 89.1111 | 7.1933
2022-09-30 | 425.4167 | 79.75 | 0.665 | 0.69167 | 0.0665 | 1.15 | 57.6667 | 18.3333 | 39.5 | 7.195
2022-10-31 | 362.4719 | 96.0833 | 0.66844 | 0.63828 | 0.06387 | 2.4604 | 409.2604 | 18.6354 | 43.6472 | 7.1668
2022-11-30 | 299.5271 | 112.4167 | 0.67189 | 0.58488 | 0.06124 | 3.7708 | 760.8542 | 18.9375 | 47.7944 | 7.1385
2022-12-31 | 303.1552 | 111.6562 | 0.67533 | 0.53149 | 0.05861 | 3.6716 | 692.4974 | 18.962 | 51.9417 | 7.1432
2023-01-31 | 306.7833 | 110.8958 | 0.67878 | 0.4781 | 0.05598 | 3.5724 | 624.1406 | 18.9865 | 56.0889 | 7.1479
2023-02-28 | 310.4115 | 110.1354 | 0.68222 | 0.42471 | 0.05335 | 3.4732 | 555.7839 | 19.0109 | 60.2361 | 7.1525
2023-03-31 | 314.0396 | 109.375 | 0.68567 | 0.37132 | 0.05072 | 3.374 | 487.4271 | 19.0354 | 64.3833 | 7.1572
2023-04-30 | 317.6677 | 108.6146 | 0.68911 | 0.31793 | 0.04809 | 3.2747 | 419.0703 | 19.0599 | 68.5306 | 7.1618
2023-05-31 | 321.2958 | 107.8542 | 0.69256 | 0.26453 | 0.04546 | 3.1755 | 350.7135 | 19.0844 | 72.6778 | 7.1665
2023-06-30 | 324.924 | 107.0938 | 0.696 | 0.21114 | 0.04283 | 3.0763 | 282.3568 | 19.1089 | 76.825 | 7.1712
2023-07-31 | 328.5521 | 106.3333 | 0.69944 | 0.15775 | 0.0402 | 2.9771 | 214 | 19.1333 | 80.9722 | 7.1758
2023-08-31 | 419.7014 | 106.8778 | 1.064 | 0.16823 | 0.0517 | 2.9214 | 159.8889 | 19.5233 | 61.477 | 7.1874
2023-09-30 | 510.8507 | 107.4222 | 1.4285 | 0.17872 | 0.0632 | 2.8657 | 105.7778 | 19.9133 | 41.9819 | 7.1989
2023-10-31 | 602 | 107.9667 | 1.793 | 0.1892 | 0.0747 | 2.81 | 51.6667 | 20.3033 | 22.4867 | 7.2105
2023-11-30 | 566.4444 | 101.891 | 1.6346 | 0.20524 | 0.081352 | 2.8522 | 55.1215 | 19.8394 | 27.3008 | 7.1147
2023-12-31 | 530.8889 | 95.8153 | 1.4762 | 0.22129 | 0.088004 | 2.8943 | 58.5764 | 19.3754 | 32.115 | 7.0189
2024-01-31 | 495.3333 | 89.7396 | 1.3178 | 0.23733 | 0.094656 | 2.9365 | 62.0312 | 18.9115 | 36.9292 | 6.9231
2024-02-29 | 459.7778 | 83.6639 | 1.1594 | 0.25338 | 0.10131 | 2.9786 | 65.4861 | 18.4475 | 41.7433 | 6.8273
2024-03-31 | 424.2222 | 77.5882 | 1.001 | 0.26942 | 0.10796 | 3.0208 | 68.941 | 17.9835 | 46.5575 | 6.7315
2024-04-30 | 388.6667 | 71.5125 | 0.84254 | 0.28547 | 0.11461 | 3.0629 | 72.3958 | 17.5196 | 51.3717 | 6.6357
2024-05-31 | 353.1111 | 65.4368 | 0.68413 | 0.30151 | 0.12126 | 3.1051 | 75.8507 | 17.0556 | 56.1858 | 6.54
2024-06-30 | 317.5556 | 59.3611 | 0.52572 | 0.31756 | 0.12792 | 3.1472 | 79.3056 | 16.5917 | 61 | 6.4442